Sprawa  PN/2/D/2013

PAKIET 10 – DOSTAWA WAG OSOBOWYCH ZE WZROSTOMIERZEM W ILOŚCI 2 SZTUKI

- DLA PRZYCHODNI NR 3 KATOWICE UL. PCK 1    - 1 SZT

- DLA PRZYCHODNI NR 13 KATOWICE UL. ORDONA 3  - 1 SZT

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia:

Rok produkcji

| Lp. | Waga osobowa ze wzrostomierzem - Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wagi przeznaczone są do ważenia pacjentów w placówkach służby zdrowia w gabinetach lekarskich. - miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD. -zasilane napięciem sieciowym - ze wzrostomierzem (miernik zainstalowana na maszcie), | tak |  |
|  | DANE TECHNICZNE: - Obciążenie maksymalne: 60/150 kg - Dokładność odczytu: 20/50 g - Zakres tary: -150 kg - Temperatura pracy: 0° - +40 °C - Sygnał wyjściowy: RS 232 - Zasilanie: 230V AC, 50Hz - Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem) -wzrostomierz do mierzenia w zakresie do 200cm | tak |  |
|  | Świadectwo legalizacji | tak |  |
|  | Folder urządzenia, Certyfikat CE/ deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
|  | Wymagany okres gwarancji min 24 miesiące , liczony od daty dostawy i szkolenia personelu | tak |  |
|  | Cena netto |  |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy…………………………………………………