Sprawa  PN/2/D/2013

PAKIET 7  -  DOSTAWA SZAF TERMOSTATYCZNYCH  LABORATORYJNYCH W ILOŚCI  2  SZT.

DLA PRZYCHODNI NR 1 W KATOWICACH UL. MICKIEWICZA 9

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia:

Rok produkcji

| Lp. | Szafa termostatyczna warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymuszony obieg powietrza | tak |  |
|  | Bez płaszcza wodnego | tak |  |
|  | Objętość 200 dm 3 | tak |  |
|  | Ilość półek 4-6 | tak |  |
|  | Jednorodność temperatury w całej objętości komory | tak |  |
|  | Dokładność ustawienia i odczytu temperatury 0.1 0C | tak |  |
|  | Stabilność temperatury +/- 0.1 | tak |  |
|  | Zakres temperatury do 70 0C | tak |  |
|  | Wewnętrzne oświetlenie | tak |  |
|  | Temperatura przekazywana na wyświetlaczu | tak |  |
|  | Zabezpieczenia przed niekontrolowanym wzrostem temperatury | tak |  |
|  | Możliwość współpracy z drukarką kontrolującą przebieg temperatury | tak |  |
|  | Drzwi nieprzejrzyste | tak |  |
|  | Wnętrze komory: stal nierdzewna | tak |  |
|  | Obudowa: stal nierdzewna | tak |  |
|  | Dostawa , montaż , uruchomienie i szkolenie personelu w cenie urządzenia | tak |  |
|  | Raz w roku przegląd gwarancyjny na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji | tak |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
|  | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
|  | cena netto | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………