Sprawa  PN/2/D/2013

PAKIET 4  -  DOSTAWA KOLPOSKOPU

DLA PRZYCHODNI NR 3 W KATOWICACH UL. PCK

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia:

Rok produkcji

| Lp. | Kolposcop- warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | uniwersalne połączenie kulkowe pozwalające na ruch w zakresie 360º | tak |  |
|  | wewnętrzny przewód zasilający redukujący szumy | tak |  |
|  | wysokość robocza: 33" - 49" | tak |  |
|  | całkowite powiększenie 3.75X, 7,5X, 15X | tak |  |
|  | intensywność światła: 6.5 V / 10,000 LUX | tak |  |
|  | doskonała jakość obrazu | tak |  |
|  | optyczne okręgi pomiarowe dla dokładnych pomiarów | tak |  |
|  | kąt widzenia 45º | tak |  |
|  | ogniskowa 300mm | tak |  |
|  | powiększenie: 15X, 7.5X, 3.75X | tak |  |
|  | pole widzenia: 7.74mm, 15.5mm, 30.93mm | tak |  |
|  | głębia ostrości:3mm, 4mm 22mm | tak |  |
|  | ostrość regulowana manualnie | tak |  |
|  | deklaracja zgodności z dyrektywą medyczną | tak |  |
|  | gwarancja min 24 m-ce | tak |  |
|  | cena netto | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………