Sprawa  PN/2/D/2013

PAKIET 6  -  DOSTAWA PROFESJONALNYCH CHŁODZIAREK  LABORATORYJNYCH W ILOŚCI -  2  SZT.

DLA PRZYCHODNI NR 1 W KATOWICACH UL. MICKIEWICZA 9

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia:

Rok produkcji

| Lp. | Profesjonalna chłodziarka laboratoryjna warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Profesjonalna chłodziarka laboratoryjna szafowa- fabrycznie nowa | tak |  |
|  | Pojemność od 350 – 450 L | tak |  |
|  | Zakres temperatur 0 do + 15 cyfrowy wyświetlacz | tak |  |
|  | Rozdzielczość ustawienia i odczytu temperatury 0,1°C | tak |  |
|  | Elektroniczne sterowanie | tak |  |
|  | Alarm przekroczenia temperatury (spadek/wzrost) oraz otwarcia drzwi | tak |  |
|  | Funkcja automatycznego rozmrażania | tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia drzwi w zamek ograniczający dostęp | tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia w elektroniczny rejestrator temperatury | tak |  |
|  | Drzwi pełne z uszczelka magnetyczną | tak |  |
|  | Wolny od CFC czynnik chłodzący | tak |  |
|  | Izolacja 50 mm wolna od CFC | tak |  |
|  | Niski poziom hałasu | tak |  |
|  | Zasilanie 230 V/50 Hz | tak |  |
|  | Energooszczędna | tak |  |
|  | Skuteczny system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza i automatycznym odszranianiem | tak |  |
|  | Minimum 5 półek | tak |  |
|  | Komora robocza i obudowa z blachy stalowej , lakierowanej ,kolor biały | tak |  |
|  | Dostawa , montaż , uruchomienie i szkolenie personelu w cenie urządzenia | tak |  |
|  | Raz w roku przegląd gwarancyjny na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji | tak |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
|  | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce | tak |  |
|  | cena netto | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………