Sprawa  PN/2/D/2013

PAKIET 9

Zadanie 1 - DOSTAWA  PIASKARKI Z PODŁĄCZENIEM DO RĘKAWA

DLA PORADNI STOMATOLOGICZNEJ PRZYCHODNI NR 13 KATOWICE UL.ORDONA 3

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia:

Rok produkcji

| Lp. | Piaskarka z podłączeniem do rękawa - Cechy urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Praca zarówno ze specjalnie spreparowanym dwuwęglanem sodu jak i z proszkiem opartym na glicynie do pracy w okolicy poddziąsłowej | tak |  |
|  | Wysoka wydajność i efektywność w usuwaniu osadów i płytki -współpraca a większością typów złączek do rękawów turbinowych | tak |  |
|  | Łatwa do podłączenia, czyszczenia i konserwacji | tak |  |
|  | Technologia swobodnego i silniejszego przepływu | tak |  |
|  | Duża objętość komory na proszek | tak |  |
|  | Folder urządzenia, Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
|  | Wymagany okres gwarancji min 12 m-cy , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | tak |  |
|  | Cena netto |  |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………

Sprawa  PN/2/D/2013

PAKIET 9

ZADANIE 2 -DOSTAWA MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ

DLA PORADNI STOMATOLOGICZNEJ PRZYCHODNI NR 13 KATOWICE UL.ORDONA 3

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia:

Rok produkcji

| Lp. | Myjka stomatologiczna. Dane techniczne urządzenia/ warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wymiary wew. wanny dł. 500 mm szer.. 135 mm x gł. 100 mm | tak |  |
| 2 | moc ultradźwiękowa (max/okres) | 2 x 320 W |  |
| 3 | pojemność | 6 l |  |
| 4 | częstotliwość | 40 kHz |  |
| 5 | moc układu grzania | 300 W |  |
| 6 | regulator temperatury | 30-60°C lub 30-80°C |  |
| 7 | układ czasowy | 1-30 min |  |
| 8 | zawór spustowy | 3/8 cala |  |
| 9 | wymiary zew. (dł. x szer. x wys.) | 530 x 165 x 230 mm |  |
| 10 | waga | 6,7 kg |  |
| 11 | Cena netto | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………