Sprawa  PN/2/D/2013

PAKIET 5  -  dostawa i montaż  sterylizatora parowego  w ilości 1 szt.

do sterylizacji parą wodną narzędzi medycznych, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych, wyrobów gumowych oraz naczyń metalowych i z tworzyw sztucznych dla Przychodni Nr 13 Katowice ul. Ordona 3

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia:

Rok produkcji

| Lp. | Sterylizator parowy - warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator parowy nowy, rok produkcji 2013 | tak |  |
|  | komora pozioma nieprzelotowa cylindryczna ze stali nierdzewnej | tak |  |
|  | pojemność komory min. 90 l | tak |  |
|  | temperatura sterylizacji 105 do 138 ºC | tak |  |
|  | wbudowana wytwornica pary ze stacją odwróconej osmozy do zasilania wytwornicy | tak |  |
|  | automatyczne blokowanie drzwi | tak |  |
|  | sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem | tak |  |
|  | min. 7 programów sterylizacji | tak |  |
|  | 2 programy kontrolne | tak |  |
|  | wbudowana drukarka | tak |  |
|  | port do komunikacji z komputerem oraz czytnik kart SD | tak |  |
|  | szafka nierdzewna do sterylizatora | tak |  |
|  | tace na narzędzie min.4 szt wraz ze stojakiem | tak |  |
|  | zasilanie elektryczne 380V | tak |  |
|  | deklaracja zgodności z dyrektywą medyczną | tak |  |
|  | przeszkolenie pracowników | tak |  |
|  | czas reakcji serwisu do 48 godzin | tak |  |
|  | gwarancja min 24 m-ce | tak |  |
|  | cena netto | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………