Sprawa  PN/2/D/2013

PAKIET 3  -  OKULISTYCZNA TABLICA PODŚWIETLANA

- 1 SZT  DLA   PRZYCHODNI NR 1 KATOWICE UL. MICKIEWICZA 9

Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia:

Producent oferowanego urządzenia

| Lp. | Parametry wymagane tablicy okulistycznej, podświetlanej | Odpowiedź wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dystans z możliwością zastosowania optotypu lustrzanego - dystans 4 m |  |  |
|  | funkcje wybierane pilotem: włączanie i wygaszanie tablicy, wybór podświetlenia wybranego znaku, wybór podświetlenia wybranego wiersza znaków, wybór kierunku przemieszczania się kursora | TAK |  |
|  | źródło światła: żarówka 12V / 1,2W; 117 szt. | TAK |  |
|  | optotypy do wyboru: cyfry, | TAK |  |
|  | zasilanie sieciowe: 230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | moc pobierana: 40VA | TAK |  |
|  | wymiary: 530 mm x 460 mm x 60 mm | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 m-ce | TAK |  |
|  | Cena netto |  |  |

Cena netto……………………… VAT…………% tj ……………….. zł, cena brutto ……………………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………